油烟净化系统改造项目招标公告

内容规定

名称：江阴职业技术学院油烟净化系统改造项目 地点：江阴市锡澄路168号 服务质量要求：满足国家及本项目技术规范书的相关服务标准 服务期限：合同签订之日起15日内完成并出具检测报告 项目内容及规模：本项目对江阴职业技术学院主校区（锡澄路168号）校园内南苑食堂老旧油烟净化系统进行改造（含设备的拆除及安装）

投标费用： （1）无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 有关说明 - （1）本项目报价采用最低价中标的方式，最高限价8万元。中标单位在此期间内所提供的服务未能达到招标文件规定的标准或其投标承诺，则采购人可以无条件终止合同。 - 投标人报价时应根据现场踏勘情况及采购文件所提出的所有设备、材料、服务要求、人员配备、人员工资等各类费用组成进行综合报价。 - 报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，成交后，投标人由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。 （2）投标单位需对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可根据标书规定的时间到采购单位进行现场勘查，勘查后报价所造成辅材附件费用计算不准等的后果均由投标单位自己负责）。 - （3）、如评审时出现分歧，按少数服从多数的原则确定。 - （5）、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以书面依据为准。

投标文件内容要求：（部分格式详见附件） - 授权委托人身份证复印件及法定代表人授权委托书 ②类似业绩 ③投标报价表 ④营业执照（副本）复印件 ⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见附件） ⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附件） ⑦（投标人）关于资格的声明函 ⑧招标人发放的现场踏勘证明（为了更好地完成改造工作，保证质量及报价准确度，投标人须在招标文件规定的时间内踏勘现场，取得招标人发放的踏勘证明）。 ⑨投标人技术力量及公司简介（包括各种证书、信誉、资质、专利、公司情况等）；

投标文件的份数及递交： （1）投标文件：壹份正本，贰份副本；统一密封在一个密封袋中。 （2）投标文件密封，封袋上写明招标单位名称、工程名称、并在封袋骑封处加盖公章及法人章。

①评标办法：最低价中标。 ②评标程序： 1、由江阴职业技术学院基建与采购领导小组确定的评标小组负责评标。 2、评标小组以符合相应资格条件的投标人确定为评标对象。 3、评标小组在保密的基础上进行评审。 4、本工程经评标小组综合评审的最低价的投标单位确定为中标单位。

开标时间及地点： 时间：2021年6月4日 地点：江阴职业技术学院1号楼102办公室

踏勘时间： 2021年6月2日上午9:00-11:00 联系人：唐先生 联系电话：0510-86022765

投标文件递交地点：江阴职业技术学院（锡澄路168号）1号楼102室。 投标开始时间：2021年6月4日上午9:00 投标截止时间：2021年6月4日上午9:30 联系人：唐先生 联系电话：0510-86022765

正本/副本

油烟净化系统改造项目

投标文件

项 目 名 称：            油烟净化系统

投标文件内容：    	 	    投标文件

投标人：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	          （签字或盖章）

2021年   月   日    时   分开标，此时间以前不得开封

日  期：       年      月     日

法人代表授权委托

xx招标单位：

我以          （公司名称）法人代表人现授权        （姓名），身份证         ，为我单位的全权代表，全权委托他签署投标书及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同及处理与此有关的一切事物，我单位均予以承认。

被委托人无权另行委托。

特此委托！

# 授权委托人身份证复印件：

投标人名称：

法定代表人：（签字或盖章）

地址：

日期： 2021 年   月    日

江阴职业技术学院油烟净化系统项目清单报价

| 序号 | 设备名称 | 型号/尺寸 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生餐厅（一楼） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢斗型接口 | 800*800/1800*1080*800 | 1 | 只 |  |  | 板材：采用SUS304板材，板厚1.2mm不锈钢板。氩焊处满焊，打磨处理。内加十字支撑 |
| 2 | 软接口 | 1800*1080*200 | 1 | 只 |  |  | 采用优质帆布制作 |
| 3 | 不锈钢斗型接口 | 1880*1080/1330*1180*800 | 1 | 只 |  |  | 板材：采用SUS304板材，板厚1.2mm不锈钢板。氩焊处满焊，打磨处理。内加十字支撑 |
| 4 | 低空油烟净化器 | 32000风量 | 1 | 只 |  |  | 外壳采用不锈钢板，均衡网铝质1.5mm厚，净化单元采用导电性优良的铝制材料，具有过流过压自动保护装置。★产品具有中国环境保护产品认证证书，必须具有产品检验报告。 |
| 学生餐厅（二楼） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢斗型接口 | 800*800/1800*1080*800 | 1 | 只 |  |  | 板材：采用SUS304板材，板厚1.2mm不锈钢板。氩焊处满焊，打磨处理。内加十字支撑 |
| 2 | 软接口 | 1800*1080*200 | 1 | 只 |  |  | 采用优质帆布制作 |
| 3 | 不锈钢斗型接口 | 1880*1080/1330*1180*800 | 1 | 只 |  |  | 板材：采用SUS304板材，板厚1.2mm不锈钢板。氩焊处满焊，打磨处理。内加十字支撑 |
| 4 | 低空油烟净化器 | 32000风量 | 1 | 只 |  |  | 外壳采用不锈钢板，均衡网铝质1.5mm厚，净化单元采用导电性优良的铝制材料，具有过流过压自动保护装置。★产品具有中国环境保护产品认证证书，必须具有产品检验报告。 |
| 5 | 低噪音箱式风机 | 11KW | 1 | 只 |  |  | 八角包柱，内外镀锌板，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护壳。 |
| 6 | 风机出口风帽 | 820*730 | 2 | 只 |  |  | 板材：采用SUS304板材，板厚1.2mm不锈钢板。氩焊处满焊，打磨处理。 |
| 7 | 拆除原有设备、安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含税价： |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

基本服务承诺书(格式)

一、我单位确保按成交结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（可另附页）。

三、我单位在发生未履行所作承诺义务的情况时，无条件接受按有关规定进行的处罚。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：     年    月    日

投标人综合实力

- 企业情况介绍

- 企业经营情况

- 企业获奖、认证情况

- 企业经营业绩

- 其他

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：　　　年　　月　　日

- （投标人）关于资格的声明函（格式）

日　　　期：

江阴职业技术学院：

我公司（单位）愿针对本次                             进行报价，报价响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）      　　　　　　　　　　　         愿意承担由此而产生的一切法律后果。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：     年    月    日

- 附件：

- 一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 　　　　　 。

主要专业技术能力有： 　　　　　　  。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 二、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

三、现场踏勘证明

现场踏勘证明

兹有                        （供应商）现场踏勘人      于     年    月   日对江阴职业技术学院油烟分离系统项目进行现场勘查，了解和熟悉了项目场地及相关的周边环境情况，特此证明。

供应商名称（公章）：

采购单位确认（公章）：

日  期：    年   月   日

备注：此文件一式二份，采购单位、供应商各留一份。