江阴职业技术学院关于建工综合实训设备的询价采购要求

采购编号：JYPC2019X013

江阴职业技术学院建工综合实训设备询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：建工综合实训设备

项目编号：JYPC2019X013

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可（需提供营业执照复印件并加盖公章）

四、采购内容和有关要求：

建工综合实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面体系几何组成套件 | 上海同鼎建科 | 平面体系的几何组成套件：包括一字形、L形、曲线形各类杆件及连接螺栓 几何可变体系；几何不变体系；拱结构（两铰拱、三铰拱）；排架结构；刚架结构；框架结构等 | 5 | 套 |  |
| 2 | 结构变形性能实验套件 | 上海同鼎建科 | 金属材料制成，包括排架、刚架、框架等不同结构形式。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 压杆实验仪 | 上海同鼎建科 | 技术参数：加载范围：0-1KN，加载机构行程：0-100mm，测力计（数显）：精度±0.05%F.S、灵敏度2.0±0.002Mv/v,位移计（数显）：精度20μm，重量3Kg | 2 | 套 |  |
| 4 | 结构支座性能实验套件 | 上海同鼎建科 | 金属材料，包括铰接、刚接、弹性等不同支座形式，附有力---转角测量装置。 | 3 | 套 |  |
| 5 | 钢筋翻样及质检实操台 | 上海同鼎建科 | 框架结构平法施工图1套（附有反映钢筋配置正误状况及相关质量检验点）。 与提供施工图相应的实际框架钢筋骨架 外形尺寸：3跨：1m*5m*1m（长*宽*高） 钢筋质量检验工具（卷尺、游标卡尺等） | 1 | 套 |  |
| 6 | 预应力梁张拉试验台 | 上海同鼎建科 | 混凝土梁：截面4m*0.3m*0.3m（长*宽*高），预留孔道直径48，非预应力筋4Φ16，箍筋Φ8@200，混凝土强度等级C30 Φ15.2mm钢绞线；XM锚具；穿心式张拉千斤顶YC-20；液压油泵ZYBZ15-63. 各类螺杆锚具、墩头锚具、锥塞式锚具、夹片式锚具、握裹式锚具等 预应力螺纹钢筋、预应力钢丝、钢绞线。 普通张丽千斤顶、拉杆式千斤顶、穿心式千斤顶、锥锚式千斤顶。 钢尺及其他辅助设备 | 2 | 套 |  |
| 7 | 德伟压刨DW735 | 德伟 | 型号DW735 。交流电220V；最大刨削厚度152毫米；最大刨削宽度330毫米。附送一套刨刃。 | 1 | 台 |  |
| 注：1、本项目最高限价70800元； 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应提供所投产品的品牌、型号。技术参数复杂的，报价供应商必须提供相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

投标要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共1个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全，并在密封袋封面标明所投内容。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2019年12月17日上午9:30（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐老师

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2019年12月10日