江阴职业技术学院关于办公家具等项目的询价采购要求（JYPC2015X006）

采购编号：JYPC2015X006

江阴职业技术学院设备询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：建工专业设备等

项目编号：JYPC2015X006

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。（在密封包封面注明第几包）

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可（需提供营业执照复印件并加盖公章）

四、采购内容和有关要求：

第一包：建工专业设备

| 序号 | 类别 | 采购项目名称（品牌、规格） |  | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学专用仪器 | 电子测距仪 | 量程 3.5-650m；精度 显示精度0.1米，测量误差正负0.15米尺寸：105*41*24mm，三行显示带背景灯，无测量尾杆测量范围：0.15~30M测量精度-+2毫米净重100G | 2 |  |  |
| 2 | 教学专用仪器 | 激光标线仪（红外水平仪） | 莱赛红外线激光 高精度水平仪8线9点水平仪 LS668/668D 标线仪;激光波长：635NM激光等级：CLASSⅡ(符合国际通用CE认证)精度：-+1.0M/5M安平范围：-+3度电源：4节5号碱性电池尺寸：100*212MM重量：1.4KG | 1 |  |  |
| 3 | 教学专用仪器 | 全站仪 | 角度测量 ：2″；距离测量 2mm+2ppm；测程：单棱镜测程3000米 | 4 |  |  |
| 4 | 教学专用仪器 | 太平洋激光垂准仪 | 有效射程：≥120m(白天) ≥250m(夜间) 出射功率：1mw 下对点最短聚焦距离：0.5m 物镜有效孔径：36mm 放大倍率：25X 视场：1°50′ 最短视距：0.8m 波长：635nm 光斑直径：≤3mm/50m 放大倍率：3X 调焦范围：0.5～∞ | 8 |  |  |
| 注：1、最高限价：105050元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 |  |  |  |  |  |  |

第二包:物流专业实训设备

| 序号 | 类别 | 采购项目名称（品牌、规格） |  | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学专用仪器 | 储存与配送作业方案优化设计项目教学系统(物流) |  | 1 |  |  |
| 2 | 教学专用仪器 | 电动堆高车(物流) |  | 1 |  |  |
| 3 | 教学专用仪器 | 无动力辊筒输送机(物流) |  | 1 |  |  |
| 4 | 教学专用仪器 | 手持终端(快递) |  | 1 |  |  |
| 注：1、最高限价：103700元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 |  |  |  |  |  |  |

第三包：茶艺实训室设备

| 序号 | 采购项目名称（品牌、规格） | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶叶保鲜柜 | 1 |  |  |
| 2 | 茶点双层烤箱 | 1 |  |  |
| 3 | 虹吸壶（比利时款） | 1 |  |  |
| 4 | 茶具 | 5 |  |  |
| 5 | 茶具 | 5 |  |  |
| 6 | 博古架 | 2 |  |  |
| 7 | 茶台 | 10 |  |  |
| 8 | 茶配件 | 60 |  |  |
| 9 | 虹吸壶 | 2 |  |  |
| 10 | 磨豆机 | 1 |  |  |
| 11 | 功夫茶铸铁壶 | 5 |  |  |
| 12 | 消毒柜 | 3 |  |  |
| 注：1、最高限价：54800元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 |  |  |  |  |

第四包：教学模型

| 序号 | 采购项目名称（品牌、规格） | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见附件 |  |  |  |
| 注：1、最高限价：155938元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 |  |  |  |  |

第五包：PLC

| 序号 | 采购项目名称（品牌、规格） |  | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 6ES7 214-1AD23-0XB8型CPU | 10 |  |  |
| 2 | PLC 实验箱 | THSMS-1 | 10 |  |  |
| 3 | PLC | 合信CPU 224+ CTS7 214-1AD33-0X24 | 2 |  |  |
| 注：1、最高限价：45800元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 |  |  |  |  |  |

技术参数：

- PLC

| 型号 | 数量 | 参考单价 | 合计 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ES7 214-1AD23-0XB8型CPU | 10 |  |  | 具有14输入点和10个输出点，数字量。 输出类型：晶体管，DC/DC/DC(24VDC输入，24VDC输出）。 可连续扩展模块最大数量：7个（168点） 通讯接口：1个RS-485 含编程电缆：PC/PPI电缆一根 |

2、PLC 实验箱	THSMS-1

| THSMS-1型 可编程控制器实验箱（西门子） | 技术参数 | 1、输入电源：AC: 220V 50HZ 2、工作环境温度：-10-55℃ 相对湿度<85%(25℃) 3、PLC主机：SIEMENS S7-200 CPU226 输入24点、输出 16点 4、输出24V、2A。过流、过载、过压保护 |
| --- | --- | --- |
|  | 实验箱实验要求 | 实验箱能提供可编程逻辑控制器编程调试、MCGS工控组态软件仿真等制实验。在本实验箱实验板有指示灯、开关、按钮、电机等实物，可直观地进行PLC的基本指令练习、多个PLC实际应用的模拟实验，所有实验均有组态图进行动态跟踪。 |
|  | 实验箱配件 | 1、实验箱配备的主机采用SIEMENS S7-200 CPU226型可编程序控制器，配套通信编程电缆，提供实验所需的+24V/1A电源。 2、实验箱配有实验指导资料,连接线等附件,免费提供软件及实验程序。 |
|  | 实验内容 | 1、基本指令编程练习 2、 天塔之光控制实验 3、交通灯控制实验 4、液体混合装置自动控制实验 5、LED数码管控制实验 6、 步进电机控制实验 7、四级传送带控制实验 8、机械手控制实验 9、邮件分拣控制实验 10、水塔水位控制实验 11、装配流水线控制实验 12、加工中心控制实验 13、四层电梯控制实验 14、运料小车控制实验 15、轧钢机控制实验 1/6、MCGS组态棒图实验教学、利用已编辑好的组态棒图 |

3、PLC

| 型号 | 数量 | 参考单价 | 合计 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合信CPU 224+ CTS7 214-1AD33-0X24 | 2 |  |  | 1、24V DC供电，14点24VDC输入，10点24VDC输出，双通信口 2、双通信口，PORT0:PPI,RS485电平，FPROT:自由通讯口 |

第六包：音响设备

| 设备名称及型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合音响套装(AC310) | 1套 |  |  |
| 户外音响(新科天声15号) | 5套 |  |  |
| 无线头戴麦克风(舒尔 BLX14/PG31) | 2套 |  |  |
| 无线头戴麦克风(舒尔THE999) | 2套 |  |  |
| 无线会议麦克风(舒尔UHF-804) | 1套 |  |  |
| 注：1、最高限价：26565元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 |  |  |  |

第七包：音频设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中财六分管材 | 3000 | 米 |  |  |
| 2 | TCL超五类监控网线 | 85 | 箱 |  |  |
| 3 | 东峰RVV3*1.5监控电源线 | 35 | 百米 |  |  |
| 4 | 10*5线槽 | 520 | 米 |  |  |
| 5 | 2*2.5音箱线 | 50 | 米 |  |  |
| 6 | 烽火音频探测器 | 10 | 只 |  |  |
| 7 | 锐丰GF750功放 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 皇冠XTI4000功放 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |
| 注：1、最高限价：84750元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 |  |  |  |  |  |

第八包：刀具展厅

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电系刀具展厅 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |
| 注：1、最高限价：100000元 2、产品全部供货验收合格后一次付清 3、报价含运送、安装、施工 4、本项目需查勘场地了解项目概况，请于2015年12月22日前与学院后勤管理处或者机电系联系现场查勘。 |  |  |  |  |  |

注：技术参数复杂的，报价供应商必须提供相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

有关要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共8个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2015年12月23日上午10:00（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐老师

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2015年12月18日